14 de novembro de 2025

| DOCUMENTO | Estudo Técnico Preliminar |
| --- | --- |
| UTILIZAÇÃO | Contratações para obras e serviços de engenharia |
| PUBLICADA EM | 14/11/2025 |

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – INTRODUÇÃO

1.1. Este Estudo Técnico Preliminar caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação da solução que atenderá à necessidade especificada abaixo.

1.2. Este Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar e fundamentar a necessidade de construção da nova sede da Creche Tancredo Neves que passara a se chamar CMEI Tancredo Neves, a ser implantada na Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro Piedade, no município de Capelinha/MG. A nova unidade será edificada em substituição à atual creche, que se encontra em condições inadequadas de uso, apresentando limitações estruturais e funcionais que comprometem a qualidade do atendimento às crianças da educação infantil.

A construção da nova creche atenderá exclusivamente à Educação Infantil, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas essenciais para esta etapa. A implantação da unidade visa suprir a demanda crescente por vagas e assegurar infraestrutura moderna, segura e alinhada às diretrizes do Ministério da Educação e demais normas técnicas aplicáveis.

Para garantir o pleno funcionamento das atividades pedagógicas, recreativas, administrativas e de apoio, o planejamento contempla a criação de ambientes que promovam conforto térmico, acessibilidade universal, segurança, eficiência operacional e conformidade às normas vigentes. Estão previstos espaços como salas de aula, berçários, refeitório, área administrativa, playground, pátio coberto, áreas de convivência e demais ambientes essenciais à rotina da educação infantil.

A construção da nova sede da Creche Tancredo Neves constitui um investimento estratégico para o município de Capelinha, fortalecendo a infraestrutura da educação pública e contribuindo diretamente para o desenvolvimento integral das crianças atendidas. Assim, o presente ETP justifica a necessidade da contratação e orienta o desenvolvimento das etapas subsequentes, garantindo que o projeto seja executado com eficiência, transparência e pleno alinhamento ao interesse público.

1.3. O(s) setor(es) solicitante(s) é(são):

1.3.1. Secretaria Municipal de Educação de Capelinha/MG.

1.4. Este ETP apresenta os elementos indispensáveis para a contratação, conforme art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, c/c Art. 9, §1º, da IN SEGES Nº 58/2022.

1.5. Histórico de Revisões do Documento:

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/11/2025 | 01 | Elaboração do ETP | Arquiteta e Urbanista – Sara Silva Fontes |

2 – DA NECESSIDADE E DA SOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade

A implantação da nova sede da Creche Tancredo Neves, destinada exclusivamente ao atendimento da Educação Infantil, demanda a execução de obra adequada para assegurar o pleno funcionamento das atividades pedagógicas, recreativas, administrativas e de cuidado infantil. A atual unidade, que será substituída, encontra-se em condições inadequadas de uso, apresentando limitações estruturais e funcionais que comprometem a qualidade do atendimento e não oferecem infraestrutura compatível com as diretrizes educacionais e com as necessidades da comunidade local.

A inexistência de um espaço apropriado e definitivo compromete a oferta de serviços essenciais à educação infantil, dificultando a realização de atividades curriculares, de convivência, segurança e apoio às crianças. Assim, torna-se indispensável a construção de uma nova edificação que ofereça condições adequadas de acessibilidade, segurança, conforto, desempenho e conformidade às normas vigentes aplicáveis às instituições públicas de educação infantil.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de contratação para viabilizar a construção da nova Creche Tancredo Neves, garantindo ambientes apropriados ao desenvolvimento integral das crianças, ao processo pedagógico e às atividades de rotina que compõem a primeira etapa da educação básica.

2.2. Soluções

Solução 1: Utilização de espaços públicos ou escolares existentes para atendimento temporário.
Embora possa atender emergencialmente, essa alternativa apresenta limitações significativas: ausência de garantia de disponibilidade contínua, inadequação física e funcional para atender crianças de creche, ausência de ambientes essenciais (berçários, lactário, fraldário, solário), além de não atender plenamente aos requisitos de segurança, acessibilidade e infraestrutura pedagógica. Portanto, configura-se como medida provisória e insuficiente.

Solução 2: Reforma e adaptação do prédio existente da Creche Tancredo Neves.
Esta alternativa considera a possibilidade de reforma da atual estrutura física da creche, com intervenções destinadas à melhoria das condições de uso, adequação dos ambientes e correção de problemas construtivos. A proposta incluiria serviços como recuperação estrutural, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, adequação de acessibilidade, substituição de revestimentos, reconfiguração de espaços internos e melhorias de segurança.

Embora represente uma tentativa de prolongar a vida útil da edificação, essa solução apresenta limitações expressivas. O prédio atual possui concepção arquitetônica e estrutural antiga, com restrições que dificultam sua adaptação aos padrões exigidos para unidades de educação infantil, tais como: dimensionamento inadequado de ambientes essenciais (berçários, fraldários, lactário e áreas de recreação), ausência de infraestrutura apropriada para acessibilidade plena, limitações para implantação de sistemas de segurança e ventilação adequados, além da impossibilidade de ampliar a capacidade de atendimento para atender à demanda atual.

Além disso, intervenções de grande porte em edificações deterioradas tendem a apresentar custos elevados e imprevisíveis, bem como riscos de incompatibilidades técnicas e estruturais, podendo comprometer a viabilidade econômico-operacional do investimento. Dessa forma, ainda que a reforma seja tecnicamente possível, ela não garante o atendimento às normas vigentes, às diretrizes do Ministério da Educação e às necessidades pedagógicas e funcionais da educação infantil.

Por essas razões, a reforma do prédio existente se configura como alternativa limitada e insuficiente frente às demandas atuais e futuras, não sendo capaz de assegurar condições adequadas, seguras e eficientes para o pleno desenvolvimento das atividades da creche.

Solução 3: Construção da nova sede da Creche Tancredo Neves, contemplando todos os ambientes, requisitos funcionais e normativos necessários ao atendimento da Educação Infantil.
Essa solução atende integralmente às necessidades identificadas, garantindo ambientes adequados, acessíveis, seguros e compatíveis com as diretrizes pedagógicas e normativas aplicáveis. Trata-se da alternativa definitiva, capaz de suprir a demanda atual e futura da comunidade escolar, assegurando infraestrutura moderna, segura e de qualidade.

Após análise das alternativas, conclui-se que a solução mais adequada e eficiente é a construção da nova sede da Creche Tancredo Neves, garantindo infraestrutura educacional adequada e alinhada às necessidades da rede municipal de ensino.

Considerando que o Município não dispõe de equipe técnica e capacidade operacional suficientes para executar diretamente a obra, torna-se indispensável a contratação de empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada e em conformidade com as normas técnicas (ABNT), regulamentações profissionais (CREA/CAU) e legislações pertinentes.

A contratação será realizada por meio do devido processo licitatório, na modalidade Concorrência, em formato eletrônico, adotando como critério de julgamento o menor preço global, em observância aos princípios da Administração Pública e à legislação aplicável.

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que o Município não dispõe de equipe técnica especializada, em número e qualificação suficientes para a execução integral da obra, a demanda deverá ser atendida por empresa contratada, especializada em serviços de engenharia e construção civil, devidamente regulamentada e habilitada perante os órgãos competentes.

3.2. Portanto, a licitante adjudicatária deverá possuir o(s) seguinte(s) requisito(s) para ser contratada:

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta e/ou apresentação de declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos nas cláusulas acima;

3.2.2. Certificado de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico emitida pelo CREA/CAU;

3.2.3. Comprovação de possuir profissional entre os quadros de funcionários da licitante, sendo sócio, funcionário ou autônomo contratado, ou em caso de ausência de vínculo, declaração de futura contratação;

3.2.4. Conhecimento do local da obra/serviço de engenharia através das seguintes opções:

3.2.4.1. Atestado de Visita Técnica emitido pelo Setor de Engenharia, caso opte por efetuar a visita técnica; ou

3.2.4.2. Declaração de Conhecimento do Local e Condições, caso opte por não efetuar a visita.

3.2.4.3. Atestado(s) que comprove(m) a execução de obras/serviços de engenharia com objeto similar:
3.2.4.4. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante; 
3.2.4.5. Certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome do(s) profissional(is).

3.3. Os requisitos técnicos necessários ao atendimento da demanda solicitada não excedem os requisitos mínimos, devendo utilizar-se do critério de julgamento de menor preço global conforme art. 3º da IN SEGES/ME Nº 73/2022.

3.4. A contratação observará a legislação aplicável, especialmente:

- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Normas da ABNT aplicáveis às edificações escolares;

- Regulamentações do CREA/CAU sobre responsabilidade técnica.

### 4- Garantias e Acompanhamento da Execução da Obra

O presente processo licitatório, referente à construção da nova Creche Tancredo Neves, no bairro Piedade em Capelinha/MG, estabelece as seguintes disposições quanto a garantias e fiscalização:

4.1. Garantia da Proposta

Antes da contratação, será exigida garantia da proposta no valor de 1% do valor estimado da obra, conforme permitido pela legislação vigente. Essa garantia visa resguardar a Administração contra desistência injustificada da licitante vencedora, assegurando a seriedade da proposta apresentada.

#### 4.2. Garantia de Execução da Obra

#### A garantia de execução objetiva proteger a Administração contra inadimplemento, atrasos ou execução incompleta.
As modalidades aceitáveis incluem:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

O valor sugerido para a garantia de execução é de 5% do valor total do contrato, podendo ser ajustado conforme complexidade da obra, cobrindo eventuais falhas ou necessidade de correções.

#### 4.3. Acompanhamento e Liberação de Parcelas

O pagamento do contrato será vinculado ao avanço físico da obra, conforme cronograma físico-financeiro detalhado.

As parcelas serão liberadas de acordo com a conclusão das seguintes etapas:

Etapa 1 – Serviços Preliminares

Instalação do canteiro de obras, tapumes, organização inicial do local, limpeza e preparo da área, implantação de acessos provisórios e demais atividades iniciais necessárias para o início dos trabalhos.

Etapa 2 – Fundações

Execução das fundações da edificação, incluindo escavações, armação, concretagem, baldrames e demais elementos de infraestrutura previstos no projeto estrutural.

Etapa 3 – Superestrutura

Montagem e execução da estrutura da edificação, contemplando pilares, vigas, lajes e demais componentes estruturais até a completa consolidação da estrutura principal.

Etapa 4 – Paredes e Alvenarias

Levantamento das alvenarias internas e externas, execução de divisórias, vergas, contravergas e demais elementos necessários para a conformação dos ambientes da escola.

Etapa 5 – Pisos e Revestimentos

Execução de contrapiso, aplicação de revestimentos de piso, revestimentos em áreas molhadas e demais acabamentos complementares necessários à finalização dos ambientes.

Etapa 6 – Cobertura

Execução completa da cobertura, incluindo estrutura metálica ou equivalente, instalação de telhas, cumeeiras e demais elementos de fechamento superior da edificação.

Etapa 7 – Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PCIP)

Instalação das tubulações, hidrantes, extintores, sinalizações e dispositivos de prevenção e combate a incêndio previstos no projeto.

Etapa 8 – Instalações Hidrossanitárias

Execução das instalações de água fria, esgoto sanitário, águas pluviais, reservatórios, conexões, testes e demais componentes hidráulicos conforme projetos específicos.

Etapa 9 – Instalações Elétricas

Execução das instalações elétricas, incluindo eletrodutos, cabos, quadros, luminárias, tomadas, interruptores, SPDA e outros elementos previstos nos projetos complementares.

Etapa 10 – Limpeza, Testes e Entrega da Obra

Limpeza final da obra, retirada de resíduos, testes dos sistemas instalados, ajustes gerais, vistoria técnica e entrega da edificação para uso.

Os atestados de execução serão emitidos pelo engenheiro responsável ou pela equipe de fiscalização designada, garantindo a conformidade técnica e o cumprimento das etapas físicas.

#### 4.4. Recomendações Adicionais

- Registro formal de todos os atos de fiscalização, vistorias e emissão de atestados;

- Previsão contratual de penalidades por atraso ou execução insatisfatória, assegurando maior proteção à Administração Pública.

5 – ESTIMATIVAS DOS QUANTITATIVOS E PREÇOS

5.1. A pesquisa de preços foi realizada conforme art. 23 da Lei nº 14.133, Decreto nº 7.983/2013, com aplicação autorizada pela IN SEGES/ME nº 91/2022. Os relatórios de pesquisa de preços realizados pelo Setor de Engenharia, assim como os arquivos contendo as cotações e o mapa de preços, foram devidamente instruídos aos autos deste processo. A obtenção do preço estimado foi realizada a partir da consulta dos itens em tabela(s) oficial(is).

5.2. Foram utilizados os bancos de dados SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SICOR-MG (Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Minas Gerais) e SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras), como parâmetro para estimar o custo da obra. Todos os valores de referência utilizados foram com o regime SEM DESONERAÇÃO.

5.3. Planilha de Preço de Referência:

| Item | Descrição | QTD | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construção da CMEI Tancredo Neves | 1 | R$ 2.476.010,30 |

6 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

6.1. A contratação não será parcelada, tendo em vista a natureza da obra que deve ser realizada de forma integrada, garantindo a funcionalidade do projeto e a economicidade do processo.

7– ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

7.1. A presente contratação está em conformidade com a normativa vigente, observando os preceitos legais aplicáveis.

8 – NECESSIDADE DE SIGILO

8.1. A contratação ora pretendida não exige em sua integralidade, classificação sigilosa nos termos da Lei Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), devendo o presente Estudo Técnico Preliminar ser anexado ao Termo de Referência.

O orçamento não é sigiloso devendo o mesmo ser divulgado juntamente com o Instrumento Convocatório (Edital/Aviso de Contratação Direta).

9 – POSICIONAMENTO SOBRE A CONTRATAÇÃO

9.1. Com base nos elementos técnicos, jurídicos e financeiros apresentados, conclui-se que a solução mais adequada consiste na execução da obra de construção do novo CMEI Tancredo Neves, de forma a atender plenamente às necessidades educacionais identificadas. A execução deverá ser realizada por empresa especializada em serviços de engenharia, a ser contratada por meio de processo licitatório, na modalidade Concorrência Pública, em formato eletrônico, adotando-se o critério de julgamento de menor preço global, em conformidade com a legislação vigente e com as normas aplicáveis às contratações públicas.

10– ANEXOS:

10.1. Integra(m) este Estudo Técnico Preliminar, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) anexo(s):

- Anexo I – Relatório fotográfico;

- Anexo II – Plano de trabalho;

- Anexo III – ART;

- Anexo IV – Projeto arquitetônico e complementares

- Anexo V – Planilhas, cronograma físico-financeiro, composições e BDI;

- Anexo VI – Matriz de risco.

- Anexo VII – Declaração para licitar.

Capelinha/MG, 14 de novembro de 2025.

___________________________________________

Sara Silva Fontes

Arquiteta e Urbanista

CAU/MG A131490-4