SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELINHA

Avenida Tico Neves, 1455, 2° Piso – Bairro Vista Alegre – Capelinha MG – 39682-542

e-mail: compras@seduc.pmcapelinha.mg.gov.br – Telefone (33) 35166974

PLANO DE TRABALHO

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a execução da nova sede da Creche Tancredo Neves, a ser implantada na Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro Piedade, Capelinha/MG. A etapa de demolição da estrutura atualmente existente será realizada diretamente pela Prefeitura Municipal de Capelinha/MG, possibilitando a posterior implantação da nova edificação.

A nova construção foi planejada e executada em conformidade com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, observando os parâmetros técnicos, normativos e pedagógicos aplicáveis à tipologia escolar, de modo a garantir ambientes seguros, acessíveis, adequados ao desenvolvimento integral da educação infantil e compatíveis com as necessidades administrativas e operacionais da unidade.

2- DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Conforme especificado na Planilha Orçamentária de Custos e Especificações do Objeto, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro; Memorial Descritivo, Planilha de Composição de BDI e Desenhos Técnicos elaborados pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

2.1 – DO ENQUADRAMENTO DA OBRA

De acordo com o art. 6º, inciso XXI, da Lei nº 14.133/2021, considera-se obra comum de engenharia aquela cujas características são usuais, de execução corriqueira e repetitiva, com emprego de técnicas e materiais tradicionais, que não demandem inovação tecnológica ou métodos construtivos complexos.
 Dessa forma, a construção objeto desta contratação, por se tratar de edificação concebida a partir de projeto previamente elaborado e executada mediante sistema construtivo convencional amplamente adotado no setor público, caracteriza-se como obra comum de engenharia, atendendo plenamente aos requisitos técnicos e normativos estabelecidos pela legislação vigente.

2.2. DO VALOR ESTIMADO

O valor total estimado da contratação é de R$ 2.476.010,30 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, dez reais e trinta centavos), conforme Projeto Básico apresentado pela empresa Consul – Prime Brasil.

2.3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

REQUISITOS NECESSÁRIOS:

As Licitantes deverão comprovar sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, através de:

- COMPROVANTE DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA E DO RESPONSAVEL TÉCNICO, através de Certidão que demonstre sua validade, emitida pela entidade competente.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: Apresentar pelo menos um atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da Licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Operacional (CAO), expedidas por esse Conselho, comprovando ter a mesma executado obras e serviços de natureza similar dos aqui licitados, relativos a pelo menos um (01) dos itens considerados relevantes e em quantidades mínimas, conforme tabela abaixo:

| Item | Descrição | Qtd mínima |
| --- | --- | --- |
| 1 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | 2.090,00 kg |
| 2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA | 220,00 m² |
| 3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME | 35,00 m³ |
| 4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE | 225,00 m |

- COMPROVANTE DE REGISTRO DO RESPONSAVEL TÉCNICO, através de Certidão que demonstre sua validade, emitida pela entidade competente.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: Apresentar pelo menos um atestado de Capacidade Técnico-Profissional do responsável técnico, de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por esse Conselho, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas similares à do objeto desta licitação, relativos a pelo menos um (01) dos itens considerados relevantes:

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 |
| 2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA |
| 3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME |
| 4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE |

- A comprovação de pertencer ao quadro de funcionários da proponente, se fará através de CÓPIA DE REGISTRO NO CASO DE FUNCIONÁRIO, e ou APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, se autônomo e no caso de o mesmo fazer parte do quadro societário da empresa, através do contrato social.

- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA: Firmado pelo servidor municipal, comprovando que a licitante visitou o local de realização dos serviços, a fim de familiarizar-se com as condições de trabalho existentes, para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante, OU, apresentar Declaração de que teve conhecimento do local onde será realizado as obras.

- A visita técnica NÃO é obrigatória, e para que seja realizada, os interessados deverão manifestar-se mediante agendamento prévio com antecedência mínima de 24 horas antes em cujo horário, os licitantes deverão agendar a visita junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capelinha-MG, através do telefone 33- 3516-3561 / 1804. As visitas poderão ocorrer até o dia anterior a abertura dos envelopes.

2.4. QUALFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

Para fins de assinatura do Contrato, a CONTRATANTE, exigirá garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do montante total do contrato, nos termos do art. 96, § 1° da Lei Federal 14.133/21.

2- MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por finalidade a construção da nova sede da Creche Tancredo Neves, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro Piedade – Capelinha/MG. A nova edificação será implantada em substituição à atual creche, cujas instalações encontram-se inadequadas e sem condições satisfatórias de uso, comprometendo o atendimento às crianças e às atividades pedagógicas. A iniciativa integra as metas da Secretaria Municipal de Educação para ampliar, modernizar e fortalecer a infraestrutura da educação infantil no município, garantindo um espaço seguro, acessível e adequado ao desenvolvimento integral das crianças. A nova sede prevê a implantação de uma estrutura moderna, funcional e totalmente alinhada às necessidades atuais da comunidade escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e para a oferta de um ambiente mais acolhedor e eficiente para alunos, profissionais e famílias.

3- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

3.1 O critério de aceitabilidade da proposta será o de menor preço GLOBAL por empreitada por preço UNITÁRIO.

3.2 A garantia dos materiais objeto/serviços deste contrato será, no mínimo, de 05(cinco) anos contra defeito de execução e instalação por parte do fornecedor, contados a partir do recebimento definitivo.

4 - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

4.1 Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Projeto Básico;

4.2 Designar um representante, que será um técnico pertencente ao Setor de Engenharia do Município, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

4.4 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente o objeto do contrato.

4.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

4.6 Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;

4.7 Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

4.8 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5 – RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO:

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da futura Contratada:

5.1 Executar o Contrato dentro do melhor padrão de qualidade e executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções;

5.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados;

5.3 Permitir e facilitar à Fiscalização da Administração, inspeção dos serviços a serem entregues, prestando todas as informações solicitadas pela Administração;

5.4 Informar à Fiscalização da Administração a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir os serviços dentro do prazo requisitado pela Administração e estabelecido pelo Contrato, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

5.5 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes do cumprimento deste instrumento;

5.6 Executar a obra no endereço indicado, de acordo com os prazos estabelecidos no Projeto Básico/Cronograma Físico Financeiro, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento;

5.7 Executar a obra conforme Projeto Básico e sob as determinações da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável por gerir o Contrato, em sua totalidade, condições normais, dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas de segurança pertinentes;

5.8 Atender prontamente às reclamações da Administração, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do serviço;

5.10 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços entregues, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes no instrumento convocatório, parte integrante deste Contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

5.11 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Capelinha, com respeito à execução deste Contrato.

5.12 A empresa contratada obriga-se no direito de manter em toda a vigência do Contrato firmado entre as partes as condições de habilitação em dia.

## 5.13 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE.

5.14 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos.

5.15 Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia

## 5.16 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrente da execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos a que vier causar ao Município de Capelinha e a terceiros.

## 5.17	Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive dos barracões e instalações.

5.18 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Capelinha, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

5.19 Arcar com despesas com EPI (equipamento de Proteção Individual).

5.20 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA/CAU do local de execução das obras e serviços de engenharia.

5.21 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

5.22 A CONTRATADA será responsável por realizar a sinalização e a organização do canteiro de obras, de forma a garantir a segurança e a integridade física dos servidores, alunos e demais usuários do ambiente escolar, durante toda a execução dos serviços.

6 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O objeto do contrato será executado sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, de acordo com a programação da Administração e mediante a emissão da Autorização de ordem de fornecimento.

O contrato a ser firmado entre a contratante e a contratada incluirá as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto registrado.

O contrato firmado com a contratante não poderá ser objeto de cessão ou transferência, ficando o mesmo passível de penalidade e sanção, inclusive rescisão, sem prévia autorização da contratante.

Correrá por conta da contratada qualquer indenização por danos causados a contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto licitado.

Para atender a seus interesses, a Contratante se reserva o direito de alterar os quantitativos do objeto contratado, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, a contratante, a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

A contratada será obrigada a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

A contratada deverá apresentar a notação de responsabilidade técnica-ART ou RRT, emitida pelo conselho regional de engenharia (CREA) ou CAU.

A contratada responsabilizará por todas despesas referentes a locação de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e quaisquer serviços necessários a realização da obra e também pelo transporte dos mesmos e ainda pela mão de obra indispensável a execução, bem como retirada e transporte de entulhos pela decorrente até locais de bota fora autorizados pela prefeitura municipal.

7 - PRAZO E LOCAL DO FORNECIMENTO

A obra deverá ser executada no local estabelecido, sendo Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro Piedade, Capelinha/Mg, e concluída conforme o cronograma físico-financeiro de 12 meses, apresentado pela empresa Consul-Prime Brasil em anexo.

8 - DA GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do presente contrato será de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Obras, conforme suas competências institucionais.

O Secretário Municipal de Educação, José Marcos Fernandes Araújo, atuará como gestor do contrato, sendo o responsável principal pela autorização de pagamentos e pelo acompanhamento administrativo-financeiro das etapas da obra. Compete ao gestor:

- Aprovar medições e solicitações de pagamento;

- Garantir o cumprimento das cláusulas contratuais;

- Coordenar a comunicação entre os setores envolvidos;

- Providenciar documentos e relatórios exigidos pela legislação vigente.

A fiscalização técnica será exercida pelo Engenheiro Civil Lucas de Melo Salemi, CREA/MG 187128/D, que terá como atribuição:

- Acompanhar a execução física da obra, assegurando a conformidade com os projetos, normas técnicas e especificações do contrato;

- Emitir relatórios periódicos de acompanhamento e constatar a qualidade dos serviços executados;

- Registrar eventuais não conformidades e propor medidas corretivas;

- Atuar como referência técnica para esclarecimentos e orientação junto à equipe executora.

A interação entre o gestor do contrato e o responsável pela fiscalização garantirá que a obra seja conduzida de forma eficiente, segura e em conformidade com as normas legais e técnicas aplicáveis.

9 – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS E DE EXECUÇÃO

Para assegurar a correta execução do contrato, a qualidade dos serviços e a conformidade com as normas técnicas, ficam estabelecidas as seguintes garantias:

9.1 Garantia de Execução

Para fins de execução contratual, a Contratante poderá exigir garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, nas modalidades previstas em 9.1.

- A garantia de execução assegura que a Contratada cumprirá todas as obrigações previstas no contrato, cobrindo eventuais falhas ou inadimplementos durante a execução da obra.

9.3 Garantia dos Materiais

- A Contratada deverá assegurar que todos os materiais empregados na obra possuam garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de execução ou instalação, contados a partir da data de recebimento definitivo da obra, conforme previsto na Seção 3.2 do presente Plano de Trabalho.

9.4 Disposições Gerais

O não cumprimento das garantias poderá implicar a retenção de pagamentos, aplicação de sanções contratuais ou acionamento da garantia apresentada, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas em lei ou no contrato.

As garantias deverão ser mantidas durante todo o período de vigência do contrato, incluindo prazos de recebimento definitivo e aceitação final da obra.

10 - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:

A fiscalização da obra será executada por profissional graduado em engenharia ou arquitetura.

A Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do art. 150, inciso I, e aplicar o disposto no art. 156, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021.

A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.

O objeto deste contrato será recebido na sua totalidade conforme solicitação da requisitante do objeto deste contrato das seguintes formas:

O recebimento definitivo não exime a contratada da responsabilidade pelos danos porventura causados pela utilização dos produtos.

A contratante notificará a Contratada, podendo suspender o pagamento e até mesmo, rescindir o contrato, se algum produto estiver em desacordo com as especificações e demais exigências do instrumento convocatório, independente de aplicação de sanções cabíveis.

11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições dos serviços realizados serão efetuadas conforme serviços executados e disponibilidade financeira.

A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês, sendo possível excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 dias, desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato e ainda, em casos de suspensão temporária dos serviços.

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será realizado de acordo com o valor correspondente a cada medição apurada e será efetuado pela Tesouraria do Contratante, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos.

O pagamento será efetuado mediante a apresentação, pela Contratada, das guias de recolhimento dos encargos sociais vinculadas ao CNO (Cadastro Nacional de Obras).

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Se o objeto não for executado conforme condições do Projeto Básico e do instrumento convocatório, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

- Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

- A última medição da Obra deverá seguir a legislação vigente e a contratada para empreitada total e parcial da obra é a responsável pela baixa no CNO e a consequente emissão da CND da Obra, conforme:

- INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2021, DE 16 DE ABRIL DE   2021

- INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2061, DE 20 DE DEZEMBRO DE   2021

12-VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será   de   12 MESES, sendo que a previsão de conclusão da obra conforme cronograma físico financeiro é de 12 MESES, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato de contrato e entrega da autorização do início dos serviços.

13 – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

Pelo descumprimento total ou parcial das condições do contrato, a Administração poderá aplicar à empresa registrada as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantida a ampla defesa:

I - Advertência;

II - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais das multas:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30.º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor da prestação de serviços não realizada na etapa;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do contrato;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

O recolhimento das multas nas alíneas “a” e “b” deverá ser feito através de guia própria da Prefeitura Municipal de Capelinha, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que for aplicada a multa;

V - Poderá ser descontado tais valores nas notas fiscais já liquidadas que ainda não foram quitadas, bem como abatido na garantia de adimplemento contratual.

14- DO REAJUSTE:

Os preços são fixos e irreajustáveis, incluindo todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza, ficando assegurado à empresa registrada e/ou contratante, na forma do art. 116, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

15-DISPOSIÇÕES FINAIS

A entrega da obra somente ocorrerá após a vistoria final, realizando a análise minuciosa dos trabalhos realizados, objetivando a emissão do termo de recebimento provisório e posteriormente o Recebimento Definitivo.

A empresa fica responsável pela garantia da obra e sua estabilidade pelo prazo estabelecido em lei e posteriormente através de termo de recebimento definitivo, mediante apresentação pela contratada da respectiva certidão de averbação.

## Todo documento necessário para análise e elaboração da proposta estará disponível de forma impressa e digital no Setor de Engenharia, situada no endereço Avenida Tico Neves, 730, Planalto, Capelinha- Minas Gerais.

Prefeitura Municipal de Capelinha MG, 14 de novembro de 2025.

________________________________________

SARA SILVA FONTES

ARQUITETA E URBANISTA – CAU/MG A131490-4

________________________________________

JOSÉ MARCOS FERNANDES ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO